Перечень документов (исполнительная документация)

для подписания сторонами Акта о готовности).

**Перечень технической документации для сдачи теплового узла**

1. Лист марки «ОВ» - Общие данные.
2. Лист марки «ОВ» - План технического подполья/ подвала.
3. Лист марки «ОВ» - Тепловой узел, согласованный ООО «Тверская генерация»
4. План первого этажа.
5. Копия лицензии на проведение монтажных работ.
6. Копия удостоверения сварщика.
7. Копия сертификата на трубы.
8. Копия сертификата на электроды.
9. Паспорт запорной арматуры, регуляторов, обратных клапанов.
10. Акт гидравлических испытаний теплового узла и водоводяного подогревателя (испытания проводятся в присутствии представителей ООО «Тверская генерация»).
11. Акт на промывку системы отопления и теплового узла.
12. Технические условия подключения, выданные ООО «Тверская генерация».
13. Проект теплоснабжения (марка «ОВ») направить в ООО «Тверская генерация»

(электронная почта).

1. Акт проверки монтажа узла учета тепловой энергии у потребителя.

**Перечень технической документации для сдачи теплотрассы**.

1. Лист марки «ТС» - Общие данные
2. Лист марки «ТС» - План тепловых сетей, согласованный ООО «Тверская генерация».
3. Лист марки «ТС» - Продольный профиль теплотрассы.
4. Лист марки «ТС» - План тепловых сетей по техническому подполью/подвалу.
5. Справка МУП «Городской проект».
6. Исполнительная съемка теплотрассы (план и профиль).
7. Лицензия на монтаж трубопроводов.
8. Копия удостоверения сварщика.
9. Копия сертификата трубы.
10. Копия сертификата на электроды.
11. Протокол проверки сварных стыков, схема сварных стыков теплотрассы.
12. Акт о проведении растяжки компенсатора (растяжка компенсатора производится в присутствии представителей ООО «Тверская генерация»).
13. Акт гидравлического испытания и приемки наружных сетей теплотрассы и ГВС (испытания проводятся в присутствии представителей ООО «Тверская генерация»).
14. Акт на промывку теплотрассы.
15. Акты на скрытые работы (подписывается в присутствии представителей ООО «Тверская генерация»).
16. Технический условия подключения ООО «Тверская генерация».
17. Гарантийное письмо (в случае строительства новой теплотрассы) в свободной форме о том, что теплотрасса от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_\_\_\_\_ находится в границах балансовой и эксплуатационной ответственности застройщика/заказчика.
18. Проект теплоснабжения (марка «ТС») направить в ООО «Тверская генерация» (электронная почта).